Приложение к Акту готовности образовательной организации Тавдинского муниципального округа к 2026/2027 учебному году

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение-основная общеобразовательная школа №14

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Тавдинского муниципального округа |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Приказ № 421 от 19.12.2019г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Тавдинского муниципального округа (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор № 5 от 15.12.2010г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | № 66-66-66/036/660/2015-4009/1 от 08.10.2015г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | Выписка из реестра лицензий № Л035-01277-66/00193477 выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области выдано 10 февраля 2020г. бессрочно. Соответствует Начальное общее образование Основное общее образование Дополнительное образование детей и взрослых № А007-01277-66/01148857 от 12.03.2020г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1)имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются; - Основная общеобразовательная программа начального общего образования МКОУ ООШ № 14 на период 2023-2028 г. (приказ №209 от 30.06.2026) - Основная общеобразовательная программа основного общего образования МКОУ ООШ № 14 на период 2023-2028 г. г. (проект) - Адаптированная образовательная программа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями – умственная отсталость) на 2023-2028 учебный год; (приказ № 268 от 30.08.2024) - Адаптированная образовательная программа основного общего образования для учащихся с задержкой психического развития на 2023 – 2028 учебный год; (приказ № 272 от 29.08.2025) Рабочая программа воспитания на 2026–2027 г.г. |
| 7. | Наличие программы развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется «Программа развития школы на 2025 - 2029 годы», утверждена приказом и. о. директора МКОУ ООШ № 14 от 22.07.2025г., № 232 |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется, утвержден приказом директора №237 от 22.07.2026г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц) | 1) 1 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) 1 2) 11 3) 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательнойорганизации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1)176 2)11 3)137 4)-0 - нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 2,25 27,33 1,0 0 13,51 2,25 25,33 1,0 0 13,51 2 |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническаябаза образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) Акт визуального осмотра канализационной системы № 1 от 26.06.2026 г. (внутришкольный). 2) Акт визуального осмотра здания №2 от 26.06.2026 г. (внутришкольный). 3) Акт визуального осмотра системы водоснабжения № 1 от 26.06.2026 г. (внутришкольный). |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | соответствует |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала | готов | Акт – разрешение № 1 от 30.06.2026 г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акт испытания гимнастических снарядов и спортивного оборудования № 1 от 30.06.2026 г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки | Готовы, разрешено | Акт – разрешение № 1 от 30.06.2026 г. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 1 от 30.06.2026 г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Не имеется |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №214 от 30.06.2026 « О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в МКОУ ООШ №14 на 2026-2027 учебный год» |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарнойслужбы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1)Гаврилова Людмила Викторовна диплом №624325132889 от 24.04.2025 профессиональная переподготовка в объеме 256ч. по дополнительной профессиональной программе «Специалист по пожарной профилактике». 2)Ковязина София Эдуардовна, диплом №622420808370 от 06.11.2024, 256ч. «Специалист по пожарной профилактике» 3) проводятся с периодичностью 1раз в квартал 4)проводятся 1 раз в квартал 5)проводится 1 раз в квартал |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1)Достаточно 2)Имеется 3)проводится |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1)Имеется, исправна 2)Договор № 49от 27.01.2026г 3)«Стрелец-Мониторинг» 4)Договор № 34 от 29.01.2026г. 5)Аварийное освещение |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Пожарный водоем |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Имеется, № 65-496-000-00274-9/1/10 От 19.07.2021г. |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Не имеется |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличиеобученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) 2) 3)24 |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры напоставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1)Школьная столовая 2)Оснащен 3)Акт № б/н от 27.05.2026 ИП Митрофанов С.Г. 4)Проект Договора № 8 от 01.08.2026г. с ООО «Тавдинский комбинат общественного питания» 5)100% 6)имеется |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Договор №48 с ГУЗ СО Тавдинская ЦРБ от 17.03.2026г на проведение периодического медицинского осмотра 27 человек, в том числе 20 женщин. Договор №917 от 12.03.2026 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | имеется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт от 03.07.2026 |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1)имеется 2)имеется 3)обеспечен |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Акт отбора проб воды от 13 мая 2026г. по договору №1265 от 13 мая 2026 |
| 42. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 43. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков | Не имеется |
| 44. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РоссийскойФедерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Имеется, 4 категория опасности, от 15.07.2022г. 1) 11.12.2024 год 2) 26.12.2024 год 3) 31.12.2024 год 4) – |
| 45. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №210 от 30.06.2026 « О назначении ответственного за организацию работы по обеспечению антитеррористической защищенности, ГО и ЧС МКОУ ООШ №14 на 2026-2027 учебный год» |
| 46. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) Ковязина София Эдуардовна, обучение в НЧ ОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области», наименования «Антитеррористическая безопасность организации», удостоверение №10/24, 36 ч 2024 год Гаврилова Людмила Викторовна, г.Рязань. ООО Региональный центр повышения квалификации, №516078 , 2025г «Антитеррористическая защищенность организации», 36ч 2) 2 раза в год |
| 47. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется, расположен в фойе. |
| 48. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется, Приказ №211 от 30.06.2026 |
| 49. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Отсутствует 2) Имеется, Договор № 379 от 04.02.2026 г. 3) ООО «Сова-Сервис» №0362300336225000005 до 31.07.2026г |
| 50. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) Имеется, исправна 2) Тавдинский ОВО – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области 3) Договор № 34 от 29.01.2026 года 4) – 5) – |
| 51. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещенияо возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправно 2) Договор № 34 от 26.01.2026 года ООО ОПС -Сервис 3) – 4) – |
| 52. | Системаохранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправно 2) Договор № 379 от 04.02.2026 г. ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области 3) – 4) – |
| 53. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Имеется 2) 14 (9 внешняя и 5 внутренние) 3) Монитор в фойе 4) Договор № 34 от 29.01.2026 года «ОПС-сервис» |
| 54. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализациии средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 2) – |
| 55. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется 2) – |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, 1шт. 2) – |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправно 2) Договор №45 от 07.05.2026г., 3) – 4) – |
| 58. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1)наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) – 2) Отсутствует |
| 59. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) – 2) Отсутствует |
| 60. | Оснащение въездов на объект(территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) – 2) Отсутствует |
| 61. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Имеется 2) Удовлетворительное |
| 62. | Оснащение объектов(территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Имеется 2) Исправно |
| 63. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 64. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 25.07.2026 |
| 65. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | имеется |
| 66. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 42 |
| 67. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | отсутствует |
| 68. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и типконтент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Ростелеком Подключены, имеют контент-фильтры |
| 69. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 30.06.2026 |
| 70. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 239 от 22.07.2026г. |
| 71. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 72. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1). Приказ МКОУ ООШ № 14 от 30.06.2026 № 217 «О назначении ответственного за БДД в МКОУ ООШ № 14 на 2026 – 2027учебный год» - Ваганова Анастасия Вячеславовна, учитель математики. 2). № АН-66-000548 от 16.05.2019 г. 3). Договор № эп1650 от 28.01.2026 г. (ООО «Ультрастар-НКТ) 4).По состоянию на май 2026г. – 34 обучающихся 5). «МКОУ ООШ № 14 – Заморозково-МКОУ ООШ №14» согласован 10.12.2014 г. «г. Тавда-п. Карьер-г. Тавда» согласован 22.08.2016 г. «МКОУ ООШ № 14 – п. Судоверфь-МКОУ ООШ №14» согласован 02.10.2016 г. 6). Медицинский осмотр: Договор № 09/2026 от 27.01.2026 г. (ООО «МедикС») Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр: договор №7 от 19.01.2026г. (ООО «Пассажирский транспорт») 7). Автобус новый, срок прохождения первого ТО – август 2026г. 8). Имеется,1 9). Стаж по категории Д – 22 года, обучение – удостоверение АВ-192 от 25.06.2026г. |
| 73. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числевизуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Имеется 2) Утвержден 22.07.2026 год 3) Согласован 22.07.2026 год |
| 74. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | имеется |
| 75. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Имеется, кабинет №10 |
| 76. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеются |
| 77. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Имеется 2) 3 3) Имеется 4) Имеется |
| 78. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальноймобильности | наличие/отсутствие | имеется |
| 79. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 80. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ №218 от 30.06.2026 |
| 81. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты |  |
| 82. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1)Протокол №06-А/11 от 21.03.2025г; Протокол №06-С/6 от 21.03.2025; Протокол №06-Б/6 от 21.03.2025. 2)Букова И.Р. Протокол №06-А/11 от 21.03.2025г; Протокол №06-С/6 от 21.03.2025; Протокол №06-Б/6 от 21.03.2025. Ковязина С.Э. Протокол №06-А/11 от 21.03.2025г; Протокол №06-С/6 от 21.03.2025; Протокол №06-Б/6 от 21.03.2025. Чебурова Г.В. Протокол №06-А/12 от 22.03.2025;Протокол 06-Б/7 от 22.03.2025; Протокол 06-С/7 от 22.03.2025 |
| 83. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется |
| 84. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Реестр инструкций по охране труда для сотрудников МКОУ ООШ №14 утвержденный приказом директора №20-ОТ от 30.06.2025г |
| 85. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеется |
| 86. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | В соответствии с графиком проведения инструктажей по охране труда на 2026-2027 год утвержденный директором 30.06.2026 |
| 87. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2)количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | 1)29 2)20 3)9 рабочих мест 4)2027 год |
| 88. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 89. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитальный ремонт здания проведен в 2022 году |
| 90. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Внутренний косметический ремонт |
| 91. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы | Замена забора |